Misura della massa dell’elettrone

Enrico Cecini, Francesco Massucci

Roberto Valente

Liceo Scientifico “Farnesina” - Roma

# In occasione dello Stage studenti presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN

# (15 – 20 Luglio 2002)

Ecco chi siamo:

### Interazione(-materia

Questa esperienza di laboratorio ha come obiettivo la misura della massa dell’elettrone. Non essendo possibile una misura diretta avremo bisogno di sfruttare alcune peculiarità delle interazioni radiazione-materia attraverso opportune strumentazioni. Le particelle ( sono particolarmente funzionali per due ragioni:

- non risentono dell’attrazione coulombiana delle particelle cariche, perché prive di           carica.

- nell’interagire con la materia un fascio di ( non subisce alcuna degradazione di energia ma solo un’attenuazione della sua intensità.

Il fotone interagendo con la materia perde energia in diversi processi:

- effetto fotoelettrico

- effetto compton

- creazione di coppie e+ /  e-

L’energia perduta può essere misurata. Questi dati forniscono informazioni sulle trasformazioni nascoste nell’intimo della materia.

- L’effetto fotoelettrico si ha quando un e- atomico assorbe completamente il fotone rompendo il legame atomico. La reazione è così schematizzata:

( + atomo  (  e- +  ione

L’energia dell’elettrone emesso quindi sarà:

E=h( - Eb

dove Eb è l’energia di legame.

Questo effetto domina per energie del fotone incidente comprese fra 100 keV e 1 MeV.

- L’effetto Compton è la diffusione del fotone da parte di e- quasi libero, cioè quando l’energia di legame può essere trascurata. La reazione è così schematizzata:

( + e- (  e- +  (

Questo effetto domina per energie del fotone incidente dell’ordine di 1 MeV.

Indicando con ( l’angolo tra la direzione incidente del fotone e la direzione lungo cui esso è deflesso, abbiamo che l’energia h(’ di quest’ultimo è ((= h(/ m0 c2 ):

h(’= h( / ( 1 + (( 1 - cos( ))

Dalla differenza tra le energie del fotone incidente e di quello deflesso si ottiene l’energia T’ acquisita dall’elettrone:

# T’ = h(- h(’= me c2 (1 - cos( ) (2 / ( 1 + ((1 - cos( ) )

Lo spettro delle energie è continuo in un intervallo che si entende tra zero ed un massimo denominato Compton edge che corrisponde al caso di un angolo di deflessione pari a  (. Dato che la perdita di energia nel “backscattering” è totale utilizzeremo proprio la posizione di tale punto nello spettro per ricavare la massa dell’elettrone:

# T’ = 2 me c2  (2 / ( 1 + 2( ) = h( 2( / (1 + 2()

da cui, ricavando il parametro ( possiamo calcolare il valore di me.

- La produzione di coppie e+ e- si verifica per interazione di un fotone con il campo coulombiano del nucleo. La reazione può essere così schematizzata:

( + N( e+e- +  N

A differenza dell’effetto Compton questo è un processo a soglia, cioè avviene per energia E( ( 2me (circa 1 MeV). Questo è praticamente l’unico processo presente per energie del fotone incidente superiori a 5 MeV.

Rivelatori

Per la misura della massa dell’elettrone utilizzeremo un rivelatore di particelle. Tale dispositivo  sfrutta alcune caratteristiche fisico-chimiche di determinati materiali per rivelare le particelle. Come sopra quando la particella di energia E arriva sul rivelatore, se avviene un impatto, perde una parte della sua energia. Una parte di questa energia (fE con f ( 1) viene raccolta dal rivelatore e trasformata in impulso elettrico per le successive elaborazioni.

Le principali caratteristiche di ogni rivelatore sono:

- Sensibilità. È la capacità di produrre un segnale utilizzabile per un dato tipo di radiazione di una data energia.

- Risposta. È il tempo che intercorre tra l’impatto della particella e l’emissione di un impulso da parte del rivelatore.

- Spettro d’ampiezza. Esistono due diversi tipi di spettri. Quello differenziale, in cui sono confrontate in ascisse le ampiezze dell’impulso ed in ordinate dN/dV ( con N pari al numero di impulsi la cui ampiezza è compresa in [ V , V+dV ]. Quello integrale, in cui sono confrontate in ascissa l’ampiezza d’impulso ed in ordinate N degli impulsi di ampiezza ( V.

- Risoluzione energetica. È la capacità di un rivelatore di distinguere energie vicine. Un rivelatore perfetto fornirebbe uno spettro ideale rappresentato da una  di Dirac, ma nella realtà vi sono delle fluttuazioni nel numero di eccitazioni tali da produrre uno spettro gaussiano. La risoluzione si ottiene con la seguente formula:E0 (dove (E indica la larghezza a mezza altezza del picco gaussiano ed E0 il singolo valore di energia).

- Efficienza. Può essere assoluta o intrinseca. Quella assoluta è il rapporto tra il numero di impulsi rivelati e quello di particelle emesse dalla sorgente, ed è funzione della geometria del rivelatore e della probabilità di interazione nel rivelatore. Quella intrinseca è invece il rapporto tra il numero di impulsi rivelati e il numero di particelle incidenti sul rivelatore. Esso a differenza di quella precedente è funzione soltanto della probabilità di interazione nel rivelatore.

- Tempo morto. È il minimo intervallo di tempo tra due eventi affinché essi possano essere registrati come eventi separati.

Il rivelatore da noi utilizzato è uno scintillatore. Esso è essenzialmente costituito da un materiale scintillante otticamente accoppiato ad un fotomoltiplicatore o direttamente o via un guida di luce. Il passaggio della particella attraverso lo scintillatore ne eccita gli atomi o le molecole provocando l’emissione di luce che viene raccolta e trasmessa ad un fotomoltiplicatore dove è convertita in una corrente elettrica che è poi analizzata da un sistema elettronico esterno. Tale sistema è costituito da un amplificatore collegato ad uno strumento, chiamato multicanale, capace di ripartire gli impulsi in base alla loro ampiezza e di fornirci uno spettro di occorrenza di questi.

Durante l’esperienza di laboratorio abbiamo fatto uso di tre diverse sorgenti di calibrazione, il 60Co, 137Cs ed il 22Na. Abbiamo utilizzato un rivelatore di NaI ed un multicanale per la visualizzazione degli spettri, nel nostro caso degli spettri differenziali. In tali spettri è riportato il numero di impulsi elettrici di una data ampiezza in funzione dell’ampiezza stessa (espressa in termini di canali). Si è reso pertanto necessario eseguire una calibrazione che permetta di convertire il numero di canale in energia.

A tale scopo riportiamo di seguito la posizione in canali dei picchi delle sorgenti e i valori teorici delle energie ad essi corrispondenti

| Energie Teoriche (Mev) | Posizione picco (chs) |
| --- | --- |
| 0,51 |  | 874 |  |
| 0,66 |  | 1131 |  |
| 1,17 |  | 1968 |  |
| 1,28 |  | 2149 |  |
| 1,33 |  | 2248 |  |
| 1,79 |  | 3040 |  |
| 2,50 |  | 3895 |  |

Ci aspettiamo che la relazione tra le energie e il numero di canali sia lineare.

Al fine di poter tener conto di eventuali errori di misura abbiamo calcolato la pendenza media punto a punto e la sua intersezione più probabile con l’asse dei canali. In tabella sono riportate le pendenze(m) calcolate a coppie di punti e la loro media, parimenti per le intercette(q).

| m noti | m medio | q noti | q medio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1713,333 | 1650,988 | 0,2 | 91,32755 |
| 1641,176 |  | 47,82353 |  |
| 1645,455 |  | 42,81818 |  |
| 1980 |  | -385,4 |  |
| 1721,739 |  | -41,913 |  |
| 1204,225 |  | 884,4366 |  |

da cui abbiamo ottenuto la seguente retta di calibrazione:

Canali (Chs) = 1650,988*Energia (MeV) + 91,32755

I

Il lavoro è proceduto con l’acquisizione dei dati e con la definizione dello spettro. Le tabelle  seguenti riportano i dati degli spettri per le singole sorgenti, con le energie espresse in canali e quelle in MeV ottenute tramite la retta di calibrazione.

|  |  | Co60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canale |  | Conteggi |  | Energia in MeV |
| 656 |  | 517 |  | 0,342216838 |
| 757 |  | 509 |  | 0,403391884 |
| 831 |  | 515 |  | 0,448213204 |
| 890 |  | 528 |  | 0,483949122 |
| 963 |  | 542 |  | 0,528164749 |
| 1123 |  | 547 |  | 0,625075712 |
| 1207 |  | 570 |  | 0,675953967 |
| 1293 |  | 584 |  | 0,72804361 |
| 1325 |  | 609 |  | 0,747425803 |
| 1380 |  | 613 |  | 0,780738946 |
| 1417 |  | 697 |  | 0,803149606 |
| 1454 |  | 686 |  | 0,825560267 |
| 1486 |  | 656 |  | 0,844942459 |
| 1510 |  | 690 |  | 0,859479104 |
| 1523 |  | 718 |  | 0,867353119 |
| 1535 |  | 692 |  | 0,874621442 |
| 1573 |  | 619 |  | 0,897637795 |
| 1608 |  | 563 |  | 0,918837068 |
| 1637 |  | 512 |  | 0,93640218 |
| 1667 |  | 459 |  | 0,954572986 |
| 1709 |  | 417 |  | 0,980012114 |
| 1762 |  | 381 |  | 1,01211387 |
| 1807 |  | 362 |  | 1,039370079 |
| 1871 |  | 486 |  | 1,078134464 |
| 1901 |  | 737 |  | 1,09630527 |
| 1919 |  | 974 |  | 1,107207753 |
| 1942 |  | 1216 |  | 1,121138704 |
| 1970 |  | 1335 |  | 1,138098122 |
| 1978 |  | 1391 |  | 1,142943671 |
| 2001 |  | 1188 |  | 1,156874621 |
| 2025 |  | 920 |  | 1,171411266 |
| 2040 |  | 760 |  | 1,180496669 |
| 2065 |  | 471 |  | 1,195639007 |
| 2112 |  | 258 |  | 1,224106602 |
| 2158 |  | 434 |  | 1,251968504 |
| 2182 |  | 599 |  | 1,266505148 |
| 2207 |  | 866 |  | 1,281647486 |
| 2231 |  | 1029 |  | 1,296184131 |
| 2243 |  | 1071 |  | 1,303452453 |
| 2296 |  | 786 |  | 1,33555421 |
| 2339 |  | 425 |  | 1,361599031 |
| 2369 |  | 217 |  | 1,379769836 |
| 2387 |  | 171 |  | 1,39067232 |
| 2416 |  | 103 |  | 1,408237432 |
| 2934 |  | 57 |  | 1,721986675 |
| 3228 |  | 55 |  | 1,900060569 |
| 3605 |  | 66 |  | 2,128407026 |
| 3702 |  | 43 |  | 2,187159297 |
| 3758 |  | 18 |  | 2,221078134 |
| 3853 |  | 59 |  | 2,278619019 |
| 3888 |  | 103 |  | 2,299818292 |
| 3940 |  | 52 |  | 2,331314355 |
| 3997 |  | 3 |  | 2,365838886 |

|  |  | Cs137 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Canale |  | Conteggi | Energie in MeV |
| 399 |  | 129 | 0,186553604 |
| 431 |  | 900 | 0,205935796 |
| 472 |  | 1598 | 0,230769231 |
| 555 |  | 1361 | 0,281041793 |
| 628 |  | 1273 | 0,32525742 |
| 727 |  | 1305 | 0,385221078 |
| 803 |  | 815 | 0,431253786 |
| 824 |  | 586 | 0,443973349 |
| 841 |  | 450 | 0,454270139 |
| 876 |  | 274 | 0,475469412 |
| 918 |  | 194 | 0,50090854 |
| 960 |  | 152 | 0,526347668 |
| 1031 |  | 595 | 0,569351908 |
| 1063 |  | 2527 | 0,588734101 |
| 1079 |  | 3987 | 0,598425197 |
| 1103 |  | 6627 | 0,612961841 |
| 1132 |  | 8065 | 0,630526953 |
| 1152 |  | 6750 | 0,642640824 |
| 1169 |  | 5018 | 0,652937614 |
| 1185 |  | 3147 | 0,66262871 |
| 1200 |  | 1733 | 0,671714113 |
| 1224 |  | 557 | 0,686250757 |
| 1240 |  | 227 | 0,695941853 |
| 1256 |  | 74 | 0,70563295 |

|  |  | Na22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Canale |  | Eventi | Energia in MeV |
| 541 |  | 103 | 0,272562084 |
| 589 |  | 64 | 0,301635373 |
| 625 |  | 50 | 0,323440339 |
| 667 |  | 38 | 0,348879467 |
| 721 |  | 30 | 0,381586917 |
| 742 |  | 32 | 0,394306481 |
| 766 |  | 38 | 0,408843125 |
| 773 |  | 55 | 0,41308298 |
| 791 |  | 79 | 0,423985463 |
| 794 |  | 91 | 0,425802544 |
| 807 |  | 143 | 0,43367656 |
| 815 |  | 178 | 0,438522108 |
| 823 |  | 224 | 0,443367656 |
| 830 |  | 279 | 0,447607511 |
| 839 |  | 360 | 0,453058752 |
| 844 |  | 423 | 0,45608722 |
| 855 |  | 463 | 0,462749849 |
| 857 |  | 549 | 0,463961236 |
| 865 |  | 517 | 0,468806784 |
| 890 |  | 490 | 0,483949122 |
| 896 |  | 453 | 0,487583283 |
| 907 |  | 377 | 0,494245912 |
| 913 |  | 293 | 0,497880073 |
| 922 |  | 240 | 0,503331314 |
| 936 |  | 165 | 0,511811024 |
| 944 |  | 95 | 0,516656572 |
| 960 |  | 48 | 0,526347668 |
| 1516 |  | 31 | 0,863113265 |
| 1604 |  | 35 | 0,916414294 |
| 1788 |  | 26 | 1,027861902 |
| 1900 |  | 31 | 1,095699576 |
| 1940 |  | 25 | 1,119927317 |
| 2008 |  | 13 | 1,161114476 |
| 2083 |  | 40 | 1,20654149 |
| 2121 |  | 56 | 1,229557844 |
| 2194 |  | 42 | 1,273773471 |
| 2258 |  | 21 | 1,312537856 |
| 2331 |  | 15 | 1,356753483 |
| 2550 |  | 13 | 1,489400363 |
| 2700 |  | 8 | 1,580254391 |
| 2863 |  | 3 | 1,678982435 |
| 2919 |  | 4 | 1,712901272 |
| 2954 |  | 11 | 1,734100545 |
| 2990 |  | 14 | 1,755905512 |
| 3013 |  | 17 | 1,769836463 |
| 3045 |  | 17 | 1,789218655 |
| 3071 |  | 10 | 1,804966687 |
| 3113 |  | 4 | 1,830405815 |
| 3139 |  | 5 | 1,846153846 |
| 3172 |  | 1 | 1,866141732 |

Utilizzando i dati sopra riportati abbiamo realizzato i seguenti spettri.

- Calcoliamo la massa dell’elettrone misurando l’energia del Compton edge relativo al secondo picco presente nello spettro del Sodio 22. Indicando con E0 l’energia di tale picco, risulta:

Ece=E0/(1+1/2()

da cui :

2(=  Ece /( E0- Ece)

Se avessimo a disposizione uno strumento di precisione infinita il Compton edge risulterebbe sullo spettro come un punto angoloso. Poiché il nostro rivelatore ha una risoluzione finita, lo spettro risentirà di fluttuazioni gaussiane e dovremo prendere come punto di riferimento il flesso.

Analizzando il grafico il flesso si trova in corrispondenza dell’energia di 1070 KeV ed essendo E0  (energia del picco) pari a 1280 KeV otteniamo:

(= 2,55

da cui possiamo ricavare la massa  a riposo dell’elettrone:

mc2= E0/2,55 = 502 keV

Considerando le strumentazioni utilizzate l’approssimazione può  considerarsi soddisfacente.

Questo elaborato non contiene la trattazione degli errori di misura; dato che due di noi dopo questa esperienza si sono iscritti a Fisica questo sarà per noi un tema ampiamente trattato a breve.