## Foglio1
| DIAMETRO | DIAMETRO
| NOMINALE (mm) | MISURATO (mm) | ERRORE DI CILINDRICITA' (RMS)
MANDRINO GEM 1 | 253±0,02 | 253.002 | 0.013
MANDRINO GEM 2 | 257±0,02 | 257.012 | 0.013
MANDRINO GEM 3 | 261±0,02 | 260.98 | 0.013
MANDRINO CATODO | 242,8±0,02 | 242.804 | 0.015
ANELLI PERMAGLAS | DIAMETRO NOMINALE (mm) | DIAMETRO MISURATO (mm) | ERRORE DI CONCENTRICITA' (mm)
INT_RING_IN_L2 |  | 231.09 | 0.0069
246.85
G1_C_IN_L2_1-2 |  | 247.51 | 0.005
252.65
G1_C_IN_L2_2-2 |  | 247.5 | 0.009
252.74
G2_G1_IN_L2_1-2 |  | 253.57 | 0.012
256.74
G2_G1_IN_L2_2-2 |  | 253.53 | 0.01
256.86
G3_G2_IN_L2 |  | 257.6 | 0.032
260.75
A_G3_IN_L2 |  | 261.53 | 0.022
264.75
INT_RING_OUT_L2_1-2 |  | 231.06 | 0.006
246.85
INT_RING_OUT_L2_2-2 |  | 231.08 | 0.006
246.84
G1_C_OUT_L2_1-2 |  | 247.71 | 0.002
253
G1_C_OUT_L2_2-2 |  | 247.71 | 0.017
253.06
G2_G1_OUT_L2 |  | 253.72 | 0.019
257.04
G3_G2_OUT_L2 |  | 257.81 | 0.041
261.03
A_G3_OUT_L2 |  | 261.71 | 0.012
264.94
Anode_Ring_In |  | 265.71 | 0.014
Anode_Ring_Out |  | 265.72 | 0.032
∅𝑖 〖265〗_(+0,8)^(+0,9)
∅𝑖 〖265〗_(+0,8)^(+0,9)

## Foglio2
ANELLI PERMAGLAS | DIAMETRO NON PASSIVATO (mm) | PASSIVAZIONE SPRAY | PASSIVAZIONE PER TRASFERIMENTO
INT_RING_IN_L2 | Øi 231,095 |  | Øi 231,095
| Øe 246,851 | Øe 246,861 | Øe 246,854
G1_C_IN_L2_1-2 | Øi 247,511 |  | Øi 247,511
| Øe 252,652 | Øe 252,694 | Øe 252,756
G1_C_IN_L2_2-2 | Øi 247,501 |  | Øi 247,502
| Øe 252,741 | Øe 252,741 | Øe 252,741
G2_G1_IN_L2_1-2 | Øi 253,573 |  | Øi 253,573
| Øe 256,746 | Øe 256,846 | Øe 256,899
G2_G1_IN_L2_2-2 | Øi 253,533 |  | Øi 253,628
| Øe 256,869 | Øe 256,869 | Øe 256,903
G3_G2_IN_L2 | Øi 257,617 |  | Øi 257,617
| Øe 260,759 | Øe 260,854 | Øe 260,832
A_G3_IN_L2 | Øi 261,531 |  | Øi 261,603
| Øe 264,751 | Øe 264,772 | Øe 264,784
INT_RING_OUT_L2_1-2 | Øi 231,063 | Øi 231,081 | Øi 231,130
| Øe 246,847 |  | Øe 246,863
INT_RING_OUT_L2_2-2 | Øi 231,079 | Øi 231,127 | Øi 231,151
| Øe 246,845 |  | Øe 246,863
G1_C_OUT_L2_1-2 | Øi 247,710 | Øi 247,710 | Øi 247,710
| Øe 253,032 |  | Øe 253,045
G1_C_OUT_L2_2-2 | Øi 247,707 | Øi 247,711 | Øi 247,707
| Øe 253,059 |  | Øe 253,066
G2_G1_OUT_L2 | Øi 253,717 | Øi 253,728 | Øi 253,717
| Øe 257,049 |  | Øe 257,049
G3_G2_OUT_L2 | Øi 257,815 | Øi 257,815 | Øi 257,815
| Øe 261,039 |  | Øe 261,039
A_G3_OUT_L2 | Øi 261,708 | Øi 261,756 | Øi 261,708
| Øe 264,946 |  | Øe 265,013

## Foglio3
Risoluzione come cilindro dei punti registrati in continuo
|  |  | x | y | z |  |  |  | errore totale | raggio
ANODO | cont_anel_1_scal | Cylinder | -120.463 | 4071.351 | -1109.246 | 0.017 | 0.01 | 0 | 0.02 | 151.518 | 0.001 | 89.9878 | 2.8007 | 162.407
ANODO | contro_anello_2 | Cylinder | -84.836 | 4028.276 | -1109.096 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.017 | 151.493 | 0.001 | 269.9944 | 358.4585 | 337.1802
ANODO | teflon | Cylinder | -81.92 | 3920.876 | -1109.197 | 0.01 | 0.008 | 0 | 0.013 | 151.547 | 0 | 270.0059 | 358.4504 | 2.1278
P.S. AL RAGGIO DEL CILINDRO VA SOTTRATTO IL RAGGIO DEL CCR 1,5" : 19,05 MM