Lower calorimeter block

Upper calorimeter block

12

13

15

14

8

9

11

10

Photons from BESIII

0

1

3

2

4

5

7

6

| Cell | PM | LNF ID | Side | HV cable | Signal cable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CQ1640 | Down Left 0 | Wall | 1 | 1 |
| 1 | CQ1669 | Down Left 1 | Wall | 2 | 2 |
| 2 | CQ1680 | Down Left 2 | Wall | 3 | 3 |
| 3 | CQ1684 | Down Left 3 | Wall | 4 | 4 |
| 4 | CQ1677 | Down Right 4 | Dewar | 5 | 5 |
| 5 | CQ2383 | Down Right 5 | Dewar | 6 | 6 |
| 6 | CQ2387 | Down Right 6 | Dewar | 7 | 7 |
| 7 | CQ2394 | Down Right 7 | Dewar | 8 | 8 |
| 8 | CQ1663 | Up Left 0 | Dewar | 9 | 9 |
| 9 | CQ2372 | Up Left 1 | Dewar | 10 | 10 |
| 10 | CQ2349 | Up Left 2 | Dewar | 11 | 11 |
| 11 | CQ1674 | Up Left 3 | Dewar | 12 | 12 |
| 12 | CQ2389 | Up Right 4 | Wall | 13 | 13 |
| 13 | CQ2381 | Up Right 5 | Wall | 14 | 14 |
| 14 | CQ2392 | Up Right 6 | Wall | 15 | 15 |
| 15 | CQ2397 | Up Right 6 | Wall | 16 | 16 |

Connections at the 4 yellow “SELF” NIM modules:

| Module 1 | Module 2 | Module 3 | Module 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Signal cable 1 | Signal cable 2 | Signal cable 3 | Signal cable 4 |
| Signal cable 5 | Signal cable 6 | Signal cable 7 | Signal cable 8 |
| Signal cable 9 | Signal cable 10 | Signal cable 11 | Signal cable 12 |
| Signal cable 13 | Signal cable 14 | Signal cable 15 | Signal cable 16 |
| Sum: layer 1 (photon entrance) | Sum: layer 2 | Sum: layer 3 | Sum: layer 4 (photon exit) |